**Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano (toliau – Planas) stebėsenos ataskaita už 2020 metus**

(Plano atnaujinimas patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 20217 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-290)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rodiklis | Rodiklio mato vienetas | Rodiklio reikšmė |
| 1. | Viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumas Šiaulių mieste 2020 m. gruodžio 31 d. | proc. | 96,97 |
| 2. | Centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Šiaulių mieste 2020 m. gruodžio 31 d. | proc. | 97,96 |
| 3. | Per 2020 m. įrengta centralizuotų geriamojo vandens tiekimo tinklų Šiaulių miesto vystytinose teritorijose(įgyvendinant Plano I-ojo etapo sprendinius, vykdyta plėtra Lieporių-Šventupio kvartale)  | km | 7,0 |
| 4. | Per 2020 m. įrengta centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Šiaulių miesto vystytinose teritorijose(įgyvendinant Plano I-ojo etapo sprendinius, vykdyta plėtra Lieporių-Šventupio kvartale) | km | 5,4 |
| 5. | Per 2020 m. rekonstruota centralizuotų geriamojo vandens tiekimo tinklų | km | 1,27 |
| 6. | Per 2020 m. rekonstruota centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų | km | 1,25 |
| 7. | Prie centralizuotos nuotekų sistemos neprisijungusių gyventojų skaičius Šiaulių miesto aglomeracijoje 2020 m. gruodžio 31 d.  | gyventojų skaičius | 1379 |
| 8. | Per 2020 m. įrengtų nuotekų tinklų kiekis Šiaulių miesto aglomeracijoje | km | 1,26 |
| 9. | Per 2020 m. prie centralizuotos nuotekų sistemos prijungtų naujų namų ūkių skaičius Šiaulių miesto aglomeracijoje  | vnt. | 63 |
| 10. | Šiaulių miesto aglomeracijos ribose individualiai tvarkomų nuotekų taršos kiekio (išreikšto gyventojų ekvivalentu GE) dalis nuo aglomeracijoje susidarančio taršos kiekio  | proc. | 1,50 |